# 附件11

江门市企业（工厂）预防新型冠状病毒肺炎

卫生消毒指引

（第一版）

# 为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，最大程度减少新型冠状病毒对复工企业（工厂）员工造成危害，指导、规范企业（工厂）的预防性消毒工作，有效地预防、控制新型冠状病毒肺炎的传播，确保企业工作的正常运作，保障广大市民及企业工厂工作人员的健康，特制定本指引。

# 一、个人卫生

# （一）员工要做好健康监护。

# （二）新型冠状病毒肺炎疫情流行期间，在户外空旷区域且无近距离接触区域，可不用佩戴口罩；室内会议室、人员密集空间建议戴一次性医用口罩。口罩配戴4小时或感潮湿需更换；若使用一次性普通医用口罩应勤换；使用可复用口罩，应勤洗勤换。有咳嗽症状的人员要佩戴一次性医用外科口罩。

# （三）鼓励员工到室外活动，多晒太阳。

# （四）加强手卫生。在咳嗽、打喷嚏后，摸公共物品后，餐前便后，接触宠物后，有分泌物污染手时都要用肥皂或洗手液加流动水用六步洗手法洗手。必要时也可用快速手消毒液搓揉双手。

# （五）参加多人会议时，建议佩戴一次性医用口罩，进入会议室前洗手消毒。开会人员间隔1米以上。减少集中开会，控制会议时间，会议时间过长时，开窗通风1次。会议结束后场地、家具必须进行清洁消毒。茶具用品清洗干净后用沸水（100℃）煮沸5-10分钟。

# （六）食堂工作人员工作时应穿工作服，工作服要每日清洗，如被污物污染时应及时更换清洗，接触食物前应好戴口罩和帽子并做好手卫生。

# 二、环境清洁卫生

# （一）企业工厂环境应以清洁卫生为主，预防性消毒为辅。

# （二）每天应及时清除企业工厂园区的落叶、积水、污水、污物等，室内地面应每天至少清洁一次；公共卫生间、公用垃圾桶应每天清洁和消毒，及时清倒废弃杂物，避免蚊蝇等病媒生物滋生。

# （三）室内场所如车间、办公室、会议室、图书馆、活动室、休息室等应每天开窗通风，保持空气流通。温暖季节宜实行全日开窗；寒冷季节可定期开启办公室和走廊的门窗换气，每日至少开窗2次，每次30min以上。通风条件不良的建筑，可采用排气扇进行机械通风换气。

# （四）通风条件较差的室内场所，尽量减少人员进出。可采用紫外线灯定期照射消毒。可根据实际需要调整消毒频次。

# （五）疫情期间，可加强企业工厂各类场所如车间、办公室、图书馆、活动室、休息室等的日常预防性消毒（具体方法见本指引的第三、六）。企业工厂内出现发热、咳嗽等症状并且14天内有无武汉或其他有本地病例持续传播地区的旅行史、居住史，曾接触过以上地区的发热或有呼吸道症状的患者，有聚集性发病或与确诊病例和新型冠状病毒感染者的接触史时，应及时与属地疾控中心联系，开展随时消毒和终末消毒（具体方法见本指引的第四、五、六）。

# （六）保持办公区域通风良好，最好保持持续开放，对流通风。如果是空调场所，应保证空调系统的供风安全。在需要调节空气温度、湿度的情况下，保证充足的新鲜空气输入。在不需要调节空气温度、湿度的情况下，全面使用新鲜空气输入，关闭回风通道。减少非必要的使用空调，且所有排风要直接排到室外。可每周2次对整个供气设备和送气管路用含氯消毒剂溶液擦拭消毒。

# 三、日常清洁及预防性消毒

# 以清洁为主，预防性消毒为辅，应避免过度消毒，受到污染时随时进行清洁消毒。每日须对门厅、楼道、会议室、电梯、楼梯、卫生间等公共部位进行消毒，尽量使用喷雾消毒。每个区域使用的保洁用具要分开，避免混用。消毒方法如下：

# （一）空气消毒

# 可采用紫外线灯照射或空气消毒机消毒。

# 1.紫外线灯照射消毒：在无人条件下开启，每次照射不少于1h，每天一次。

# 2.空气消毒机消毒：可采用紫外线循环风、高压静电循环风等类型的空气消毒机，按照设备使用说明书操作使用。提倡有人条件下开启使用。

# （二）空调滤网

# 空调滤网和风淋室内滤网和出风口等每月清洁消毒一次，过滤网可用有效氯浓度为250 mg/L～500 mg/L的消毒剂浸泡30min后用清水冲净晾干。

# （三）公共区域地面、物体表面消毒

# 地面（材质水泥、水磨石、玻化砖、PVC）可用有效氯浓度为250mg/L～500 mg/L的消毒剂拖拭，作用30min后再用清水拖拭干净；地毯或大理石地面，饮水机、咖啡机、微波炉、办公室复印设备表面可用75%酒精或季铵盐类消毒液擦拭消毒；桌面、窗台、角橱、门窗把手、床栏、电话机、开关、洗手盆、坐便器、台面、工位垃圾桶、公区垃圾桶等高频接触的部位可用有效氯浓度为250 mg/L～500 mg/L的消毒剂擦拭，作用30min后再用清水擦拭干净，每天至少一次。

# （四）集体食堂厨房的清洁消毒

# 每餐工作完毕，用清洁剂如洗洁精清洁各种厨具餐具表面，并用清水冲洗干净，保持卫生。厨房地面可用有效氯浓度为250 mg/L～500 mg/L的消毒剂拖拭，作用30min后，再用清水洗净，每天至少一次。

# （五）集体食堂餐具消毒

# 首选餐具消毒器消毒，常用的消毒碗柜有紫外线臭氧消毒碗柜和高温加热消毒碗柜等，按照操作说明书使用；也可用高温蒸汽或煮沸15～30min消毒，或采用有效氯浓度为250mg/L～500mg/L的消毒剂浸泡30min后，再用清水漂洗干净。餐具消毒后应注意保洁。

# （六）手的消毒

# 企业工厂应在工作场所内配置足量的洗手设施。新型冠状病毒肺炎疫情期间，企业工厂应配备充足的洗手液，督促员工在上班、下班、饭前便后、集体活动前后等进行洗手。洗手时应采用流动水，按照六步洗手法洗手，洗手后可自然晾干或使用一次性干手纸擦干。可根据实际情况配备含醇类快速手消毒液。

# （七）卫生间的消毒

# 可用有效氯浓度为250 mg/L～500 mg/L的消毒剂擦拭门把手、水龙头、马桶按钮、洗手台面等或将有效氯浓度为250 mg/L～500 mg/L消毒液放入喷雾器中进行空间及表面喷雾至湿润，作用30min 后开窗通风，清水洗净。

# （八）企业（工厂）用车的消毒

# 无空调的车辆应开窗通风，有空调的车辆到终点后应开窗通风；车内座椅、扶手、吊环等表面可参考本文三（三）物体表面的消毒；车内空调滤网每周清洁消毒一次，滤网可浸泡于有效氯浓度为250 mg/L～500 mg/L的消毒剂30 min后用清水冲净晾干后使用；无窗密闭的车辆，可在人员清空后用移动紫外线灯照射消毒1h，或可用有效氯浓度为250 mg/L～500 mg/L的消毒剂喷雾消毒，作用30min后，开启空调外循环通风换气。

# 四、随时消毒

# 企业（工厂）发现新型冠状病毒肺炎疑似病例或暴露病例时，患病员工应立即隔离，企业（工厂）保健医生立即上报属地疾控中心，在疾控部门指导下确定密切接触人员，并对相关环境实施消毒。

# （一）消毒人员应在疾控部门指导下做好个人卫生防护，消毒完成后及时清洁消毒双手。

# （二）根据疾控部门的指导确定消毒范围，对疑似病例和密接人员的生活用品（包括文具、餐具、洗漱用品等）、随身物品、排泄物、呕吐物（含口鼻分泌物、粪便、脓液、痂皮等）等进行随时消毒。消毒方法可参考如下：

# 1.疑似病例和密接人员的生活用品和随身物品可采用有效氯浓度为500 mg/L～1000 mg/L的消毒剂消毒。

# 2.疑似病例的排泄物和呕吐物消毒：可用含固态过氧乙酸应急呕吐包覆盖包裹，或用干毛巾覆盖后喷洒有效氯浓度为10000mg/L的消毒剂至湿润。污物污染的台面和地面应及时消毒，可用有效氯浓度为1000 mg/L～2000 mg/L的消毒液擦拭或拖拭，消毒范围为呕吐物周围2米，作用30min。建议擦拭2遍。擦拭人员建议做好个人防护。

# （三）疑似病例所在工位前后三排座位用有效氯浓度为1000mg/L～2000mg/L的消毒剂进行喷雾处理或2～3遍的擦拭消毒。

# （四）消毒人员填写随时消毒处理记录（附表）并及时报送疾控机构。

# 五、终末消毒

# 发现疑似病例送至医院治疗后，企业工厂环境应及时由属地疾控机构组织进行终末消毒。

# 六、常见消毒剂及配制使用

# （一）有效氯浓度500mg/L的含氯消毒剂配制方法：

# 1.84消毒液（有效氯含量5%):按消毒液：水为1:100比例稀释；2.消毒粉（有效氯含量12-13%,20克/包）：1包消毒粉加4.8升水;3.含氯泡腾片（有效氯含量480mg/片-580mg/片）:1片溶于1升水。

# （二）75%乙醇消毒液：直接使用。

# （三）其他消毒剂按产品标签标识以杀灭肠道致病菌的浓度进行配制和使用。

# 七、注意事项

# （一）含氯消毒剂有皮肤黏膜刺激性，配置和使用时建议佩戴口罩和手套，儿童请勿触碰。

# （二）乙醇消毒液使用应远离火源。