{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价表","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"merged":[[0,1,0,9]]}
[null,"采购需求及技术要求"]
["序号","名称","型号规格","技术要求","数量","单位","单价","金额","品牌","备注"]
[1,"透明螺纹口试剂瓶（黄盖）","500mL,48个/箱","货号1408",1,"箱",null,null,"蜀牛"]
[2,"棕色螺纹口试剂瓶（黄盖）","500mL,48个/箱","货号1408-1",1,"箱",null,null,"蜀牛"]
[3,"透明螺纹口试剂瓶（黄盖）","250mL,80个/箱","货号1408",1,"箱",null,null,"蜀牛"]
[4,"棕色螺纹口试剂瓶（黄盖）","250mL,80个/箱","货号1408-1",1,"箱",null,null,"蜀牛"]
[5,"透明螺纹口试剂瓶（黄盖）","1000mL,24个/箱","货号1408",1,"箱",null,null,"蜀牛"]
[6,"透明螺纹口试剂瓶（黄盖）","2000mL,15个/箱","货号1408",1,"箱",null,null,"蜀牛"]
[7,"一次性PE手套","100只/盒",null,30,"盒",null,null,"麦迪康"]
[8,"丁腈手套","小号，100只/盒",null,30,"盒",null,null,"麦迪康"]
[9,"不锈钢50mL离心管架","孔径30mm 40孔",null,12,"个",null,null,"云程"]
[10,"不锈钢10mL离心管架","孔径13mm 40孔",null,12,"个",null,null,"云程"]
[11,"饲料质控样（镉）","20g","QC-FO-706",1,"包",null,null,"检科院"]
[12,"土壤中Pb、Cd质控样","10g","QC-SL-701",1,"瓶",null,null,"检科院"]
[13,"土壤中AS、Hg质控样","20g","QC-SL-702",1,"瓶",null,null,"检科院"]
[14,"粮谷中Pb、Cd质控样","20g","QC-WM-707",1,"瓶",null,null,"检科院"]
[15,"粮谷中AS、Hg质控样","15g","QC-WM-708",1,"瓶",null,null,"检科院"]
[16,"动物源产品（水产品）中Pb、Cd质控样","10g","QC-RF-712",1,"瓶",null,null,"检科院"]
[17,"动物源产品（水产品）中AS、Hg质控样","10g","QC-RF-713",1,"瓶",null,null,"检科院"]
[18,"食用菌中Pb、Cd质控样","15g","QC-VP-708",1,"瓶",null,null,"检科院"]
[19,"镉标准溶液","1000ug/mL,50mL","GSB 04-1721-2004",1,"瓶",null,null,"国家有色金属及电子材料分析测试中心"]
[20,"砷标准溶液","1000ug/mL,50mL","GSB 04-1714-2004",1,"瓶",null,null,"国家有色金属及电子材料分析测试中心"]
[21,"汞标准溶液","1000ug/mL,50mL","GSB 04-1729-2004",1,"瓶",null,null,"国家有色金属及电子材料分析测试中心"]
[22,"金标准溶液","1000ug/mL,50mL","GSB 04-1715-2004",1,"瓶",null,null,"国家有色金属及电子材料分析测试中心"]
[23,"硒标准溶液","1000ug/mL,50mL","GSB 04-1751-2004",1,"瓶",null,null,"国家有色金属及电子材料分析测试中心"]
[24,"铜标准溶液","1000ug/mL,50mL","GSB 04-1725-2004",1,"瓶",null,null,"国家有色金属及电子材料分析测试中心"]
[25,"锌标准溶液","1000ug/mL,50mL","GSB 04-1761-2004",1,"瓶",null,null,"国家有色金属及电子材料分析测试中心"]
[26,"铅标准溶液","1000ug/mL,50mL","GSB 04-1742-2004",1,"瓶",null,null,"国家有色金属及电子材料分析测试中心"]
[27,"铬（六价）标准溶液","1000ug/mL,50mL","GSB 04-1723-2004(b)",1,"瓶",null,null,"国家有色金属及电子材料分析测试中心"]
[28,"硫化物溶液标准物质","10ml 144.2ug/ml","GSB 07-2733-2019",1,"瓶",null,null,"生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所"]
[29,"无砷锌粒","AR500g/瓶","10-20目",2,"瓶",null,null,"科密欧"]
[30,"3M口罩","20个/盒，头带式","货号：9542V",1,"盒"]
[31,"一次性抹布（懒人抹布）","100张/卷",null,10,"卷"]
[32,"一次性注射器","10ml，100支/盒","灭菌带注射头（针头1.2cm)",100,"包",null,null,"欧健"]
[33,"聚四氟乙烯杯","100mL","配盖子10个/套",1,"套",null,null,"北特"]
[34,"瓷坩埚","100ml","优质 10个/套",2,"套",null,null,"北玻"]
[35,"微波消解罐外套","配套屹尧WX－8000","规格：整套（框架、套筒、内衬、顶丝、定垫、底垫等",10,"套",null,null,"屹尧"]
[36,"微波消解罐内管","配套屹尧WX－8000","内管+盖子",10,"套",null,null,"屹尧","一个控制罐+9个标准罐"]
[37,"pH校正液","pH值4.00","250ml",1,"瓶",null,null,"雷磁"]
[38,"pH校正液","pH值6.86","250ml",1,"瓶",null,null,"雷磁"]
[39,"pH校正液","pH值9.18","250ml",1,"瓶",null,null,"雷磁"]
[40,"一次性袖套","100只/盒",null,1,"盒"]
[41,"C18净化小柱","50个/盒","500mg/3ml",10,"盒",null,null,"艾杰尔"]
[42,"碱性氧化铝柱Alumina B ","20个/盒","2000mg/12ml",16,"盒",null,null,"艾杰尔"]
[43,"中性氧化铝柱Alumina N","50支/盒","1g/3mL ",10,"盒",null,null,"艾杰尔"]
[44,"进样瓶","100个/盒","32 × 11.6 mm",10,"盒",null,null,"艾杰尔1109-0519"]
[45,"PCX柱","50个/盒","60mg/3mL,CX0603",10,"盒",null,null,"艾杰尔"]
[46,"PEP柱","100支/盒","30mg/1mL，PE0301",10,"盒",null,null,"艾杰尔"]
[null,"合计"]