{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":175,"n_cols":11,"rows_kept":175,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10]]}
["江门市2025年1月1日-4月30日小水电站生态流量泄放达标评定结果"]
["序号","行政区划","电站名称","电站代码","评定周期","达标天数","\n达标率（%）","绿色小水电示范电站（是/否）","生态流量承诺书完成情况（已完成/未完成）","其他问题情况（有/无）","上网电价调整情况（原基础上每千瓦时提高0.015元/维持不变/原基础上每千瓦时降低0.015元）"]
[]
[1,"江门市市属","锦江电站","4407991001","2025年1-4月",118,98.33,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[2,"江门市市属","合山电站","4407991002","2025年1-4月",116,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[3,"江门市新会区","东方红水电站","4407211001","2025年1-4月",119,99.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[4,"江门市新会区","长塘一级水电站","4407211004","2025年1-4月",119,99.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[5,"江门市新会区","新矿塘水电站","4407211006","2025年1-4月",112,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[6,"江门市新会区","扫秆塘水电站","4407211007","2025年1-4月",118,98.33,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[7,"江门市新会区","东坑一级水电站","4407211008","2025年1-4月",119,99.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[8,"江门市新会区","东坑二级水电站","4407211009","2025年1-4月",119,99.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[9,"江门市新会区","五指山一级水电站","4407211010","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[10,"江门市新会区","五指山二级水电站","4407211011","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[11,"江门市新会区","螺塘一级水电站","4407211012","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[12,"江门市新会区","螺塘二级水电站","4407211013","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[13,"江门市新会区","鹤坑水电站","4407211014","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[14,"江门市新会区","团结水电站","4407211015","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[15,"江门市新会区","青石坑一级水电站","4407211016","2025年1-4月",119,99.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[16,"江门市新会区","孖髻二级水电站","4407211018","2025年1-4月",119,99.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[17,"江门市新会区","赤泥塘二级水电站","4407211033","2025年1-4月",119,99.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[18,"江门市新会区","大营盘水电站","4407211029","2025年1-4月",118,98.33,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[19,"江门市新会区","二营盘水电站","4407211030","2025年1-4月",119,99.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[20,"江门市新会区","赤泥塘一级水电站","4407211032","2025年1-4月",119,99.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[21,"江门市新会区","柚柑坑二级水电站","4407211036","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[22,"江门市新会区","长塘二级水电站","4407211002","2025年1-4月",119,99.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[23,"江门市新会区","长塘三级水电站","4407211003","2025年1-4月",119,99.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[24,"江门市新会区","柚柑坑一级水电站","4407211035","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[25,"江门市台山市","台山市北陡镇紫罗山水电站","4407221032","2025年1-4月",36,59.01,"否","未完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[26,"江门市台山市","台山市北陡镇石井水电站","4407221033","2025年1-4月",120,100,"否","未完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[27,"江门市台山市","台山市广海镇团村水电站","4407221014","2025年1-4月",78,65,"否","未完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[28,"江门市台山市","台山市赤溪龙潭水电站","4407221015","2025年1-4月",86,96.62,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[29,"江门市台山市","台山市赤溪西坑水电站","4407221016","2025年1-4月",0,0,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[30,"江门市台山市","台山市海宴镇南洞水电站","4407221024","2025年1-4月",96,80,"否","未完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[31,"江门市台山市","台山市汶村镇太平电站","4407221031","2025年1-4月",0,0,"否","未完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[32,"江门市台山市","台山市都斛镇辘马潭水电站","4407221053","2025年1-4月",0,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[33,"江门市台山市","台山市都斛镇莲花坑水电站","4407221054","2025年1-4月",0,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[34,"江门市台山市","台山市端芬镇爪排潭电站","4407221022","2025年1-4月",52,43.33,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[35,"江门市台山市","台山市赤溪镇青潭水电站","4407221035","2025年1-4月",0,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[36,"江门市台山市","台山市四九镇斋公田水电站","4407221037","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[37,"江门市台山市","台山市都斛镇金星农场牛坑水电站","4407221056","2025年1-4月",15,83.33,"否","已完成","无","维持不变"]
[38,"江门市台山市","台山市四九镇井面潭水电站","4407221006","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[39,"江门市台山市","台山市四九镇上南村水电站","4407221008","2025年1-4月",98,81.66,"否","已完成","无","维持不变"]
[40,"江门市台山市","台山市深井镇笠帽山水电站","4407221021","2025年1-4月",0,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[41,"江门市台山市","台山市古兜山林场凤山坑梯级一级水电站","4407221042","2025年1-4月",116,96.66,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[42,"江门市台山市","台山市古兜山林场凤山坑梯级二级水电站","4407221043","2025年1-4月",117,97.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[43,"江门市台山市","台山市都斛镇金星农场城门水电站","4407221055","2025年1-4月",4,50,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[44,"江门市台山市","台山市深井镇大东坑水电站",4407221012,"2025年1-4月",32,26.66,"否","未完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[45,"江门市台山市","台山市端芬镇陂子坑水力发电站",4407221023,"2025年1-4月",85,70.83,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[46,"江门市台山市","台山市海宴镇红峰水电站",4407221029,"2025年1-4月",45,37.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[47,"江门市台山市","台山市古兜山林场凤山坑梯级四级水电站",4407221045,"2025年1-4月",112,93.33,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[48,"江门市台山市","台山市四九镇鳅鱼角水电站",4407221004,"2025年1-4月",98,81.66,"否","已完成","无","维持不变"]
[49,"江门市台山市","台山市水步镇扫管塘一级水电站",4407221049,"2025年1-4月",92,76.66,"否","未完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[50,"江门市台山市","台山市四九镇蛮陂头一级水电站",4407221046,"2025年1-4月",119,99.16,"否","未完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[51,"江门市台山市","台山市北陡镇铜鼓坑水电站",4407221003,"2025年1-4月",120,100,"否","未完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[52,"江门市台山市","台山市四九镇新陂一级水电站",4407221025,"2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[53,"江门市台山市","台山市四九镇新陂二级水电站",4407221040,"2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[54,"江门市台山市","台山市四九镇老营底坝后水电站",4407221038,"2025年1-4月",10,23.8,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[55,"江门市台山市","台山市四九镇老营底三级水电站",4407221007,"2025年1-4月",10,23.8,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[56,"江门市台山市","台山市四九镇老营底二级水电站",4407221039,"2025年1-4月",10,23.8,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[57,"江门市台山市","台山市广海石窟口水电站",4407221011,"2025年1-4月",77,64.16,"否","未完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[58,"江门市台山市","台山市古兜山林场凤山坑梯级三级水电站","4407221044","2025年1-4月",81,67.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[59,"江门市台山市","台山市四九镇古兜山茶坑水电站","4407221057","2025年1-4月",0,0,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[60,"江门市台山市","台山市四九镇车桶坑水电站","4407221009","2025年1-4月",0,0,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[61,"江门市台山市","台山市广海康洞电站","4407221026","2025年1-4月",71,59.16,"否","未完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[62,"江门市开平市","五岗坑水电站","4407241003","2025年1-4月",0,0,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[63,"江门市开平市","榄二水电站","4407241019","2025年1-4月",106,97.24,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[64,"江门市开平市","毛竹场水电站","4407241032","2025年1-4月",116,96.66,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[65,"江门市开平市","五七水电站","4407241036","2025年1-4月",116,96.66,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[66,"江门市开平市","岗头咀水电站","4407241042","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[67,"江门市开平市","双石水电站","4407241044","2025年1-4月",95,94.05,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[68,"江门市开平市","榕背水电站","4407241002","2025年1-4月",111,92.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[69,"江门市开平市","罗汉田水电站","4407241020","2025年1-4月",108,90,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[70,"江门市开平市","茶坑水电站","4407241024","2025年1-4月",119,99.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[71,"江门市开平市","茶二水电站","4407241025","2025年1-4月",119,99.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[72,"江门市开平市","虾山水电站","4407241026","2025年1-4月",106,88.33,"否","已完成","无","维持不变"]
[73,"江门市开平市","虾二水电站","4407241027","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[74,"江门市开平市","急水田水电站","4407241028","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[75,"江门市开平市","大朗水电站","4407241029","2025年1-4月",85,70.83,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[76,"江门市开平市","高田水电站","4407241030","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[77,"江门市开平市","岗坪水电站","4407241031","2025年1-4月",117,97.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[78,"江门市开平市","西水水电站","4407241033","2025年1-4月",106,88.33,"否","已完成","无","维持不变"]
[79,"江门市开平市","李坑水电站","4407241034","2025年1-4月",95,79.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[80,"江门市开平市","均利水电站","4407241037","2025年1-4月",116,96.66,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[81,"江门市开平市","星山水电站","4407241038","2025年1-4月",115,95.83,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[82,"江门市开平市","文伟水电站","4407241039","2025年1-4月",118,98.33,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[83,"江门市开平市","石屋水电站","4407241040","2025年1-4月",49,40.83,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[84,"江门市开平市","石古一水电站","4407241043","2025年1-4月",114,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[85,"江门市开平市","城头水电站","4407241045","2025年1-4月",78,87.64,"否","已完成","无","维持不变"]
[86,"江门市开平市","江丰水电站","4407241046","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[87,"江门市开平市","小陂水电站","4407241021","2025年1-4月",111,92.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[88,"江门市开平市","小陂村水电站","4407241041","2025年1-4月",111,92.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[89,"江门市开平市","榄一水电站","4407241018","2025年1-4月",53,86.88,"否","已完成","无","维持不变"]
[90,"江门市开平市","石二水电站","4407241023","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[91,"江门市开平市","石一水电站","4407241022","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[92,"江门市开平市","皂幕山水电站","4407241010","2025年1-4月",0,0,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[93,"江门市开平市","联山一水电站","4407241035","2025年1-4月",98,81.66,"否","已完成","无","维持不变"]
[94,"江门市鹤山市","四堡水电站","4407251001","2025年1-4月",120,100,"否","未完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[95,"江门市恩平市","大坑水电站","4407231060","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[96,"江门市恩平市","良西附城涵管水电站","4407231068","2025年1-4月",80,75.47,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[97,"江门市恩平市","那吉水电站","4407231047","2025年1-4月",76,63.33,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[98,"江门市恩平市","大田双悦水电站","4407231092","2025年1-4月",79,65.83,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[99,"江门市恩平市","石山发电站","4407231069","2025年1-4月",0,0,"否","未完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[100,"江门市恩平市","九头水电站","4407231048","2025年1-4月",47,44.76,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[101,"江门市恩平市","新桂水电站","4407231061","2025年1-4月",52,43.33,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[102,"江门市恩平市","盘龙湾电站","4407231018","2025年1-4月",94,83.18,"否","已完成","无","维持不变"]
[103,"江门市恩平市","水豆河三级水电站","4407231087","2025年1-4月",119,99.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[104,"江门市恩平市","佛仔迳水电站三级站","4407231044","2025年1-4月",15,12.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[105,"江门市恩平市","柿饼石水电站","4407231062","2025年1-4月",77,64.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[106,"江门市恩平市","佛仔迳水电站一级站","4407231043","2025年1-4月",15,12.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[107,"江门市恩平市","小成水电站","4407231040","2025年1-4月",100,83.33,"否","已完成","无","维持不变"]
[108,"江门市恩平市","那吉黄角天源水电站","4407231100","2025年1-4月",68,56.66,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[109,"江门市恩平市","大带三级水电站","4407231002","2025年1-4月",45,73.77,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[110,"江门市恩平市","阵湾水电站","4407231007","2025年1-4月",0,100,"否","未完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[111,"江门市恩平市","大带四级水电站","4407231009","2025年1-4月",102,85,"否","已完成","无","维持不变"]
[112,"江门市恩平市","大带五级水电站","4407231010","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[113,"江门市恩平市","江洲水闸水电站","4407231011","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[114,"江门市恩平市","西坑水电站","4407231012","2025年1-4月",58,73.41,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[115,"江门市恩平市","大带六级水电站","4407231022","2025年1-4月",92,76.66,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[116,"江门市恩平市","凤子山一级水电站","4407231023","2025年1-4月",113,94.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[117,"江门市恩平市","水沾水电站","4407231025","2025年1-4月",0,0,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[118,"江门市恩平市","丹竹河水电站","4407231026","2025年1-4月",74,61.66,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[119,"江门市恩平市","青南角水电站","4407231028","2025年1-4月",110,91.66,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[120,"江门市恩平市","大田茶山坑水电站","4407231071","2025年1-4月",114,95,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[121,"江门市恩平市","宝鸭仔水电站","4407231095","2025年1-4月",120,100,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[122,"江门市恩平市","塘洲水闸水电站","4407231099","2025年1-4月",119,99.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[123,"江门市恩平市","东成水闸水电站","4407231013","2025年1-4月",0,100,"否","未完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[124,"江门市恩平市","恩城水电站","4407231098","2025年1-4月",118,98.33,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[125,"江门市恩平市","大带一级水电站","4407231001","2025年1-4月",45,37.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[126,"江门市恩平市","大带二级水电站","4407231008","2025年1-4月",45,37.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[127,"江门市恩平市","牛仔田水电站","4407231089","2025年1-4月",102,85,"否","已完成","无","维持不变"]
[128,"江门市恩平市","二十四坑水电站三级站","4407231057","2025年1-4月",55,82.08,"否","已完成","无","维持不变"]
[129,"江门市恩平市","二十四坑水电站四级站","4407231058","2025年1-4月",102,85,"否","已完成","无","维持不变"]
[130,"江门市恩平市","二十四坑水电站五级站","4407231101","2025年1-4月",55,82.08,"否","已完成","无","维持不变"]
[131,"江门市恩平市","石龙电站","4407231020","2025年1-4月",51,42.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[132,"江门市恩平市","狮山水电站","4407231032","2025年1-4月",111,92.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[133,"江门市恩平市","三宝山水电站","4407231063","2025年1-4月",88,73.33,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[134,"江门市恩平市","朗北三圣水电站","4407231064","2025年1-4月",104,86.66,"否","已完成","无","维持不变"]
[135,"江门市恩平市","朗西水电站一级站","4407231065","2025年1-4月",101,84.16,"否","已完成","无","维持不变"]
[136,"江门市恩平市","朗西水电站二级站","4407231066","2025年1-4月",107,89.16,"否","已完成","无","维持不变"]
[137,"江门市恩平市","大田三尖水电站","4407231072","2025年1-4月",117,97.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[138,"江门市恩平市","炉塘一级水电站","4407231079","2025年1-4月",72,60,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[139,"江门市恩平市","牛江恩花一级水电站","4407231082","2025年1-4月",112,93.33,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[140,"江门市恩平市","二十四坑水电站一级站","4407231015","2025年1-4月",80,66.66,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[141,"江门市恩平市","金沙海电站","4407231017","2025年1-4月",104,86.66,"否","已完成","无","维持不变"]
[142,"江门市恩平市","黄沙坑一级水电站","4407231021","2025年1-4月",10,10.98,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[143,"江门市恩平市","上洒水电站","4407231045","2025年1-4月",110,91.66,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[144,"江门市恩平市","二十四坑水电站二级站","4407231056","2025年1-4月",93,77.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[145,"江门市恩平市","二十四坑水电站六级站","4407231059","2025年1-4月",83,69.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[146,"江门市恩平市","水豆河一级水电站","4407231085","2025年1-4月",76,63.33,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[147,"江门市恩平市","水豆河二级水电站","4407231086","2025年1-4月",82,68.33,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[148,"江门市恩平市","婆髻一级水电站","4407231090","2025年1-4月",101,84.16,"否","已完成","无","维持不变"]
[149,"江门市恩平市","蓝青坑水电站","4407231029","2025年1-4月",99,82.5,"否","已完成","无","维持不变"]
[150,"江门市恩平市","锅盖山水电站","4407231031","2025年1-4月",107,89.16,"否","已完成","无","维持不变"]
[151,"江门市恩平市","锅盖山丹竹水电站","4407231038","2025年1-4月",103,85.83,"否","已完成","无","维持不变"]
[152,"江门市恩平市","洒口水电站","4407231046","2025年1-4月",66,55,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[153,"江门市恩平市","东坑水电站","4407231051","2025年1-4月",114,95,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[154,"江门市恩平市","高水坑二级水电站","4407231006","2025年1-4月",110,91.66,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[155,"江门市恩平市","海和水电站","4407231033","2025年1-4月",91,75.83,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[156,"江门市恩平市","黄家坪一级水电站","4407231036","2025年1-4月",95,79.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[157,"江门市恩平市","黄家坪二级水电站","4407231037","2025年1-4月",109,90.83,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[158,"江门市恩平市","上冲河三级水电站","4407231041","2025年1-4月",15,12.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[159,"江门市恩平市","大湾冲水电站","4407231049","2025年1-4月",113,94.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[160,"江门市恩平市","高水坑湖端水电站","4407231050","2025年1-4月",98,81.66,"否","已完成","无","维持不变"]
[161,"江门市恩平市","登山一级水电站","4407231073","2025年1-4月",113,94.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[162,"江门市恩平市","登山二级水电站","4407231074","2025年1-4月",100,83.33,"否","已完成","无","维持不变"]
[163,"江门市恩平市","河排金龟岛水电站","4407231081","2025年1-4月",101,84.16,"否","已完成","无","维持不变"]
[164,"江门市恩平市","牛江恩花二级水电站","4407231083","2025年1-4月",115,95.83,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[165,"江门市恩平市","登山三级水电站","4407231075","2025年1-4月",60,50,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[166,"江门市恩平市","登山0级（马石）水电站","4407231076","2025年1-4月",113,94.16,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[167,"江门市恩平市","婆髻二级水电站","4407231091","2025年1-4月",91,75.83,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[168,"江门市恩平市","炉塘二级水电站","4407231080","2025年1-4月",109,90.83,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时提高0.015元"]
[169,"江门市恩平市","黄沙坑二级（凹田）水电站","4407231103","2025年1-4月",48,40,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[170,"江门市恩平市","大田大良坑水电站","4407231096","2025年1-4月",107,89.16,"否","已完成","无","维持不变"]
[171,"江门市恩平市","牛江恩花牛中水电站","4407231084","2025年1-4月",69,57.5,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]
[172,"江门市恩平市","三洋电站有限公司水电站","4407231088","2025年1-4月",36,34.28,"否","已完成","无","原基础上每千瓦时降低0.015元"]